# 询价通知书

项目名称：计量设备校准

采 购 人：重庆市血液中心

# 重庆市血液中心 制

二0二三年二月

## 第一篇  询价采购邀请函书

重庆市血液中心对“计量设备校准”进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加竞标。

1、采购内容：详见第三篇。

2、联系办法：

（1）采购人： 重庆市血液中心

联系人：程老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

## 第二篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商。合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（二）特定资格条件

1、必须具有医疗计量器具校准资质，CNAS认可资质证书

2、CNAS认可实验室关键场所；主要活动包括（1）检测、（2）校准、（3）签发报告/证书、（4）样品接收、（5）合同评审、（6）其他。

3、校准能力覆盖本项目所需全部校准

### 三、询价通知书

1、询价通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、服务要求和响应文件格式要求五部分组成。

2、我中心对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

3、询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、响应文件要求

1、响应文件为纸质件，详见第五章询价采购响应文件格式要求。

2、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件为纸质件一份。

（2）响应文件的每一页均应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章。

五、递交响应文件时间，地点及要求

1、递交响应文件时间：

响应供应商必须在2023年2月24日（星期五）上午12:00前，将响应文件送（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121）。

2、响应供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

3、联系方式：

采购人： 重庆市血液中心

联系人： 程老师

电  话： 023-63532032

地  址： 重庆市九龙坡区华福大道北段21号（重庆市血液中心）

### 六、其它有关规定

1、凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

### 七、响应报价

1、本项目投标报价为一次性报价，以中标人填制的《明细报价表》（供应商编制响应文件要求）中的投标报价为准，中标人应严格按照采购文件投标报价要求进行填报。

2、本项目采用总价包干的承包方式，中标人的投标报价金额包括：本项目所有货物的供货、运输、安装费、装卸费、税金、利润及风险等一切费用。采购单位不再为此向成交人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

3、中标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力，自主报价。因投标报价估计不足或市场材料价格波动，一律由中标人自行负责，采购人不承担价差补偿。

### 八、评审办法

1、评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则

采购人根据商品（服务）技术参数和售后服务等均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

3、供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）供应商的报价超过采购预算。

（5）出现多个报价或响应方案。

（6）不符合本询价文件第二篇第一条“供应商资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（10）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的。

4、出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 九、成交通知

1、采购人从成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2、评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式成交公告（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）。

3、成交公告将作为签订合同的依据。

4、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方共同认定。

### 十、签订合同

1、采购人与中标供应商应当在成交公告发出之日起15日内签订合同。

2、询价通知书、中标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如中标人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其中标资格。

### 十一、其他有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 3、本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市血液中心官网（https://www.ccbc.org.cn/html/xxzx/cgxx/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

5、询价费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

### 一、采购需求

| 商品名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量设备校准 | 1 | 7.02 | 财政资金 |

二、采购服务内容及要求

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 检测要求 | 服务方式 | 数量 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR扩增仪 | Veriti Dx/7500/9700/BIO-RAD | JJF 1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范 | 现场 | 12 | 输血研究所 |
| 2 | 半自动生化分析仪 | Photometer 4040 | JJG 464-2011半自动生化分析仪检定规程 | 现场 | 3 | 质管科，献血服务二科 |
| 3 | 洁净工作台 | HCB-1300V | 悬浮粒子（百级）、下降风速、照度、振动、噪声。加检：高效过滤器检漏、气流组织、浮游菌（2皿）、沉降菌（5皿）。紫外辐照度 | 现场 | 3 | 质管科，血液制备科 |
| 4 | 离心机 | KA2200/SIGMA 1-15/U32/Ortho Biovue/TD-3A/TDL5M/Kubota 8730 | 测转速和温度 | 现场 | 32 | 输血研究所，检验科 |
| 5 | 洁净室 | 血液制备科净化间 | 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | 现场 | 1 | 血液制备科 |
| 6 | 洁净室 | 血液制备科缓冲间1 | 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | 现场 | 1 | 血液制备科 |
| 7 | 洁净室 | 血液制备科缓冲间2 | 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | 现场 | 1 | 血液制备科 |
| 8 | 洁净室 | 质管科无菌室 | 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | 现场 | 1 | 质管科 |
| 9 | 洁净室 | 质管科无菌室缓冲间 | 悬浮粒子，沉降菌，浮游菌，换气次数，静压差，噪声，照度，温度，相对湿度。其中沉降菌，浮游菌静态，动态分别测试 | 现场 | 1 | 质管科 |
| 10 | 可见分光光度计 | EV-2600RN | JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 现场 | 2 | 质管科 |
| 11 | 酶标分析仪 | Elx 808 | JJG 861-2007 酶标分析仪检定规程 | 现场 | 3 | 质管科，检验科 |
| 12 | 凝胶成像系统 | Fird rader V10 | / | 现场 | 1 | 输血研究所 |
| 13 | 全自动生化分析仪 | AU680,AU640,AU400 | YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪 | 现场 | 3 | 质管科，检验科 |
| 14 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | 悬浮粒子，下降气流流速，流入气流流速，照度，噪声，振动，气流流型，沉降菌14皿，浮游菌2皿，高效过滤器检漏，气流模式，紫外辐照度 | 现场 | 10 | 质管科，检验科，输血研究所 |
| 15 | 酸度计 | PB-10 | JJG 119-2018 实验室pH(酸度)计检定规程 | 现场 | 2 | 质管科 |
| 16 | 紫外线消毒灯 | ------ | WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范 | 现场 | 14 | 输血研究所，检验科 |
|  |  |  |  |  | 90 |  |

按照计量器具相应检定/校准规程或技术规范，出具有法律效力的相应证书。

## 第四篇   服务要求

一、服务期限、地点及验收方式

1、服务时间

合同签订之日起一年。

2、服务地点

重庆市血液中心指定地点。

二、质量保证及售后服务

中标人检测完毕并提供检测报告，甲方签字确认。

三、付款方式

中标人检测完毕并提供检测报告，经甲方确认后中标人向采购人开具全额发票，甲方收到发票后以转账方式向中标检测费用。

## 第五篇   询价采购响应文件格式要求

- 报价函

- 报价明细

- 服务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 供应商营业执照、代理资质及制造商营业执照复印件等证明文件

参加本项目基本资格条件承诺函

8、参加本项目采购活动基本资格条件承诺函

### 一、报 价 函

重庆市血液中心：

我方收到                         的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1、          愿意按照询价通知书中的一切要求提供服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的响应文件为：纸质件壹份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行响应文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

5、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

6、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》及合同约定条款承担我方责任。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、报价明细

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、填写不全或超过投标最高限价或未按规定签字或者盖章的，视为无效投标。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 三、服务条款承诺

（格式自定）

### 四、其它优惠承诺

（格式自定）

### 五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是               （供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

（附：上述法定代表人身份证复印件，正反两面均需复印）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

职  务：                                     职  务：

（附：上述被授权人身份证复印件，正反两面均需复印）

供应商公章：

年   月   日

### 七、供应商营业执照、代理资质及制造商营业执照复印件等证明文件

7.1营业执照、税务登记证复印件

7.2售后服务机构、服务能力证明材料（格式自定）

八、参加本项目采购活动基本资格条件承诺函：

基本资格条件承诺函

致（采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日