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第一篇  协商邀请书

大连昊驰技术服务有限公司：

重庆市血液中心对“血研所冻库室外机组故障更换”进行单一来源协商，请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

询比内容

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	血研所冻库室外机组故障更换
	一项
	52400元
	财政资金


二、资金来源

财政资金，采购预算：52400元。

三、供应商资格条件
（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（三）法律、行政法规规定的其他条件；

（四）供应商及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

四、协商时间、地点

（一）协商时间：以采购具体通知为准。
（二）协商地点：重庆市血液中心
五、联系方式

 采购人：重庆市血液中心

 联系人：夏老师
 电话：  023-63532032

 地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

第二篇  采购需求

一、项目一览表

	项目名称
	数量
	预算
	资金来源

	血研所冻库室外机组故障更换
	一项
	52400元
	财政资金


服务要求

1、外机压缩机、风扇运行平稳，无异响、无异常震动，高低压压力正常，无频繁启停、故障报警、跳闸现象。

2、 温控质量：连续试运行达标，库内降温速度正常，温度恒定、波动范围合规，满足低温存储使用需求。安全要求：机基础固定牢固、减震措施到位，管线排布规整、保温完整、无破损漏气；铜管焊接饱满、无虚焊、漏焊，管路压力达标，杜绝冷媒泄漏隐患。

第三篇  商务需求

一、服务期限，质保期
1.服务期限：15个工作日。
2.质保期：验收合格之日起一年。

二、验收付款方式

1.合同签订后生效；

2.供应商按采购人要求完成项目并经采购人验收合格后，向采购人开具全额发票。

3.采购人收到发票后，以转账方式向供应商付款。

报价要求

协商报价须为人民币报价，本合同服务费包括但不限于:劳务费、运输费、保险费、税费、安装费、搬运费、调试费等供应商履行本合同所有义务的一切费用。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

 响应文件格式要求

一、响应文件递交要求

报价函

（二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）单一来源相关证明材料

（六）其他与本项目相关的资料

报价函

 重庆市血液中心 ：

我方收到                （采购项目名称）的协商文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照协商文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价为人民币大写：      ；人民币小写RMB：      。

2.我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我们完全理解和接受贵方协商文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日




